## Slide 1: Revue de projet R3
Résumé de réalisation
Chevallier Valentin SN2

## Slide 2: Schéma de câblage
1/13
+
-
Boucle 4-20 Ma
Sondes températures
USB
Sonde 0-100 °C / 0-40 °C
Ch4
Alimentation 24 V

## Slide 3
2/13
Structure Logicielle
Librairie
!
Problème de conversion
-Courant Ma
-Tension V
-Valeur Décimale

## Slide 4
3/13
Equation pour avoir la température en fonction du courant :
T = Tmax x (Courant - 4 /16)
Graphique de Température en fonction du courant pour le capteur 0-100°c
Test Unitaire de la fonction de conversion du courant en Température

## Slide 5
4/13